| ### Processo: 8268/2010 |  |  |  | ### Protocolo: 733353/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Dados do Requerente/ Empreendedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: | SPE CRISTINA ENERGIA S.A |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  |  | 09077005000197 |  |
| Endereço: | AV LUIS PAULO FRANCO , 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: | BELVEDERE |  |  |  | Município: | BELO HORIZONTE |  |  |  |  |  |
| Dados do Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome/ Razão Social: |  |  | PCH CRISTINA |  |  |  |  | CPF/CNPJ: |  | 09077005000197 |  |
| Endereço: | RIO LAMBARI , 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distrito: |  |  |  |  | Município: | CRISTINA |  |  |  |  |  |
| Responsável Técnico pelo Processo de Outorga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  | CREA : |  |  |

## Análise Jurídica

Em 16/09/2008, o empreendimento SPE Cristina Energia S/A obteve a regularização do recurso hídrico para aproveitamento de potencial hidrelétrico, através da Portaria nº 02115/2008, onde constava que deveria ser mantida a vazão residual mínima, de 0,462 m³/s, no trecho de vazão reduzida.

Em 12/07/2010, foi formalizado o processo em tela, solicitando retificação da Portaria nº 02115/2008, destacando como objeto de análise a Resolução SEMAD/IGAM nº 936 de 24 de abril de 2009.

Em 17/08/2010 o processo foi encaminhado a Supram Sul de Minas para análise.

Foi apresentada pelo empreendimento a exposição de motivos, alegando que foi solicitada à ANEEL a consolidação do projeto básico e através do Despacho nº 355 de 12/02/2010, foi homologado.

Com base no exposto e considerando os fatos novos, foi solicitada a aplicação do disposto no art. 2º, § 4º da Resolução SEMAD/IGAM nº 936/2009, de forma que permaneçam as condições específicas de vazão residual mínima à jusante em conformidade com as condições operacionais estabelecidas no ato de concessão da ANEEL, ou seja, manutenção da vazão mínima de 0,10 m³/s e a alteração da potência instalada de 3,50 MW para 3,80 MW.

Diante do exposto, este parecer jurídico sugere o deferimento do pedido de retificação de outorga, nos termos do art. 2º, §4º da Resolução Semad/IGAM nº 936/2009, devendo a Portaria 02115/2008 ser retificada, devendo constar a manutenção da vazão mínima de 0,10 m³/s e da potência instalada de 3,80 MW.

Cabe ressaltar que o referido processo deve ser encaminhado para a CTIG para aprovação, nos termos do art. 43  da Lei 13.199/99.